Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа п. Редкино»

ПАСПОРТ                                                                      доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

2020

Приложение №1

приказу  от 21.02.2020 №  2

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации  школы                           и предоставляемых услуг

Симанова С.И., директор МБУ ДО «ДМШ п. Редкино», председатель Комиссии.

Члены комиссии:

Сабурова Г.А. - заведующий хозяйством

Неклюдова С.А. - преподаватель , председатель профсоюзного комитета

Соловьёва И.В. - преподаватель

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ ДО «ДМШ п. Редкино

____________ С.И. Симанова

Приказ № 2 от 21 02.2020 г.

План-график проведения обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктурфы МБУ ДО «ДМШ п. Редкино»

| № п\п | Проводимые мероприятия | Ответсвенные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование территории, прилегающей к зданию( участок) | Члены комиссии | с 21.02.20 по 28.02.2020 |
| 2 | Обследование входов в здание | Члены комиссии | с 21.02.20 по 28.02.2020 |
| 3 | Обследование путей движения внутри здания(в т.ч.эвакуационных) | Члены комиссии | с 21.02.20 по 28.02.2020 |
| 4 | Обследование зоны целевого назначения здания | Члены комиссии | с 21.02.20 по 28.02.2020 |
| 5 | Обследование санитарно-гигиенических помещений | Члены комиссии | с 21.02.20 по 28.02.2020 |
| 6 | Обследование системы информации и связи(на всех зонах) | Члены комиссии | с 21.02.20 по 28.02.2020 |
| 7 | Обследование путей движения к объекту (от остановки транспорта) | Члены комиссии | с 21.02.20 по 28.02.2020 |

1.9. Адрес учредителя организации: Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13; телефон: 8 (48242) 4-97-94, факс: 8 (48242) 4-97-77 (доб. 150), электронная почта: konadmin@mail.ru.

- Характеристика деятельности организации на объекте                                                  (по обслуживанию населения)

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образовательная деятельность.

2.2.Виды оказываемых услуг реализация общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в сфере «культура» для детей и взрослых.

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  на объекте.

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет

2. Оценка состояния и имеющихся недостатков                                                                      в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2 | Сменные кресла-коляски | нет |
| 3 | Адаптированные лифты | нет |
| 4 | Поручни | нет |
| 5 | Пандусы | нет |
| 6 | Подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7 | Раздвижные двери | нет |
| 8 | Доступные входные группы | Нет знака доступности, кнопки вызова персонала |
| 9 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | Отсутствие поручней, знака доступности, тактильной направляющей, тактильной мнемосхемы, кнопки вызова персонала |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | достаточная |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | нет |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
| 14 | Иные |  |

- Оценка состояния и имеющихся недостатков

в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
| 2 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | нет |
| 3 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Обучение в УМЦ г. Тверь 5 человек |
| 4 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | нет |
| 5 | Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | нет |
| 6 | Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | нет |
| 7 | Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
| 8 | Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Есть |
| 9 | иные |  |

5.Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения  объекта и порядка предоставления на нем услуг  в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий  их доступности для инвалидов

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Составление проектно-сметной документации | 2021 год |
| 2 | Согласование сметы в РЦСС | 2021 год |
| 3 | Оборудование машино-места для инвалидов со специальным знаком | 2022 год |
| 4 | Приобретение тактильных, акустических и визуальных средств | 2022 год |
| 5 | Проведение текущего ремонта | 2022 год |

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от                              28 февраля 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБУ ДО «ДМШ п. Редкино» от 21 февраля 2020 года № 2 (акт прилагается). МБУ ДО «ДМШ п. Редкино» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13; телефон: 8 (48242) 4-97-94, факс: 8 (48242) 4-97-77 (доб. 150)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование,  социальная  защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):  культура

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в сфере «культура» для детей и взрослых

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):   на объекте

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:   60 человек в смену

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других

маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): всеми видами городского, пригородного транспорта и маршрутного такси до остановки: Академическая

наличие    адаптированного    пассажирского    транспорта     к    объекту:   нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*>    с  учетом  СП 35-101-2001

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД (К, С), ДУ (О, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД (К, С), ДУ (Г, У), ДЧ-И (О) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К, С) ДУ (О, У), ДЧ-И (Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (К, С) ДУ (О, У), ДЧ-И (Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД (С), ДЧ-И (К, О, Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

структурных элементов объекта)

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт текущий |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий и капитальный ремонт пандуса внутри здания |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ 2020-2025 годы в рамках исполнения  Плана реализации мероприятий  МБУ ДО «ДМШ п. Редкино»  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг_____________________________________                                                                                                            (указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ по адаптации     Создание условий для обслуживания инвалидов всех категорий_________

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской Федерации согласовано: директор МБУ ДО «ДМШ п. Редкино»______________С.И.Симанова

тел. 8-48-242-58-994

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  уполномоченного представителя объекта)

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов –                                     форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г, О, С, У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г, О, С, У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, О, С, У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г, О, С, У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (Г, О, С, У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, О, С, У) |  |  |

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Необходим ремонт дорожного покрытия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт текущий |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий и капитальный ремонт, необходимо установка пандуса |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020 - 2025 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменятся с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно- гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами {в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не заполняем____________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

4.4.6. другое - нет Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте МБУ ДО «ДМШ п. Редкино»

### Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от  "28" февраля  2020г.

#### I. Результаты обследования:

##### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                   «Детская музыкальная школа п. Редкино»

Тверская область, Конаковский р-он, пгт Редкино ул.Парковая, д.46

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет |  |  | Отсутствует ограждение | С | Установка ограждения | Ремонт текущий |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1,2 | Нет тактильной плитки, направляющих движения | К,О,С | Установка тактильной плитки, направляющей движения | Ремонт текущий |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствует пандус и поручни на двух лестницах эвакуацион- ных выходов, отсутствует противосколь-зящее покрытие | К,О,С | Установка пандуса и поручней на лестницах эвакуацион-ных выходов, противосколь-зящего покрытия | Ремонт текущий |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | Не оборудовано машино-место для инвалидов | К,О,С,Г | Оборудовать машино-место для инвалидов со специальным знаком | Ремонт текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет |  |  | Частичное несоответствие СНиП 35-01-2001 | К,О,С,Г | Приведение зоны в соответствие со СНиП 35-01-2001 | Ремонт текущий |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (Г,У) |  | 1,2 | Ремонт текущий |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: После проведения ремонтных работ повысится уровень доступности объекта для инвалидов категорий: К,О,С,Г.

### Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от  "28" февраля  2020 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                   «Детская музыкальная школа п. Редкино»

Тверская область, Конаковский р-он, пгт Редкино ул.Парковая, д.46

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 1,2 | Нет поручней с двух сторон, контрастной окраски первой и последней ступеней, тактильной плитки, направляющих движения | О,С | Оборудова-ние поручней с двух сто-рон, тактиль-ной плитки, направляю-щих движения, контрастная окраска первой и последней ступеней. | Ремонт текущий |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Нарушена целостность покрытия, отсутствует нескользкое покрытие. Нет двойных поручней на высоте 0,9 и 0,7 м | К, О, С | Ремонт покрытия, установка нескользкого покрытия, двойных поручней на высоте 0,9 и 0,7 м | Ремонт текущий |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 1 | Нет тактиль-ных плиток, направляющих движения, звуковых и световых указателей | К,О,С,Г | Установка тактильных плиток, нап-равляющих движения, звуковых, световых указателей | Ремонт текущий |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 1 | Нет знака доступности, кнопки вызова персонала | К,О,С,Г | Установка знака доступности, кнопки вызова персонала | Ремонт текущий |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | нет |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Частичное несоответствие СНиП 35-01-2001 | К,О,С,Г | Приведение зоны в соответствие со СНиП 35-01-2001 | Ремонт текущий |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И (У) |  | 1,2 | Ремонт текущий |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: После проведения ремонтных работ повысится уровень доступности объекта для инвалидов категорий: К,О,С,Г.

### Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "28" февраля 2020 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                   «Детская музыкальная школа п. Редкино»

Тверская область, Конаковский р-он, пгт Редкино ул.Парковая, д.46

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на пла-не | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 3,4 | Отсутствуют направляю-щие движения, тактильные полосы, речевые ин-форматоры, тактильная мнемосхема | К,О,С,Г | Установка направляющих движения, тактильных полос, речевых информаторов, тактильной мнемосхемы | Ремонт текущий |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Двери во внутренние помещения | есть |  |  | Нет доводчика на дверях | К,О | Установить на двери доводчики | Ремонт текущий |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Нет тактильных полос, нап-равляющих движения, указателей и табличек для слабовидящих. | К,О,С,Г | Установка тактильных полос, направ-ляющих движения, указателей и табличек для слабовидящих. | Ремонт текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Частичное несоответствие СНиП 35-01-2001 | К,О,С,Г | Приведение зоны в соответствие со СНиП 35-01-2001 | Ремонт текущий |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| ##### Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (У) |  | 3 – 4 | Ремонт текущий |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: После проведения ремонтных работ повысится уровень доступности объекта для инвалидов категорий: К,О,С,Г.

### Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "28" февраля  2020 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                   «Детская музыкальная школа п. Редкино»

Тверская область, Конаковский р-он, пгт Редкино ул.Парковая, д.46

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 25 | 5 | Отсутствуют места для колясочников,поручни. Нет тактиль-ных плиток, направляющих движения, так-тильной мнемосхемы, указателей и табличек для слабовидящих, индукционной петли | К,О,С, Г | Оборудование мест для колясочников, поручни. Установка такти-льных плиток, направляющих движения, тактильной мнемосхемы, указателей и табличек для слабовидящих, индукционной петли | Ремонт текущий |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Частичное несоответствие СНиП 35-01-2001 | С, Г | Приведение зоны в соответствие со СНиП 35-01-2001 | Ремонт текущий |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зона целевого назначения | ДЧ-И (К,О,У) |  | 5 | Ремонт текущий |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: После проведения ремонтных работ повысится уровень доступности объекта для инвалидов категорий: С,Г.

### Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "28" февраля  2020 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                   «Детская музыкальная школа п. Редкино»

Тверская область, Конаковский р-он, пгт Редкино ул.Парковая, д.46

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 6 | Отсутствие поручней, знака доступности, тактильной направляю-щей, тактильной мнемосхемы, кнопки вызова персонала | К, О, С | Оборудование санузлов для инвалидов, установка знака доступности, тактильной направляющей, тактильной мнемосхемы, кнопки вызова персонала | Ремонт текущий |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Частичное несоответствие СНиП 35-01-2001 | К,О,С | Приведение зоны в соответствие со СНиП 35-01-2001 | Ремонт текущий |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) |  | 6 | Ремонт текущий |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: После проведения ремонтных работ повысится уровень доступности объекта для инвалидов категорий: К,О,С.

### Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N ____ от "28" февраля 2020 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                   «Детская музыкальная школа п. Редкино»

Тверская область, Конаковский р-он, пгт Редкино ул.Парковая, д.46

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствие визуальных средств в полном объеме | К,О,Г | Установка визуальных средств: приобретение информационного табло, содержащего сведения о располо-жении помещений со звуковым сопро-вождением, уста-новка указателей и пиктограмм | Инди-виду-альное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустических средств, индукционной петли | С, Г | Установка акусти-ческих средств: приобретение зву-кового маяка при входе, индукцион-ной петли | Инди-виду-альное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие тактильных средств | С | Установка тактильных средств размещения информации | Инди-виду-альное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Частичное несоответствие СНиП 35-01-2001 | К,О,С,Г | Приведение зоны в соответствие со СНиП 35-01-2001 | Инди-виду-альное решение с ТСР |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О,У) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: После проведения ремонтных работ повысится уровень доступности объекта для инвалидов категории